| VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relatório n° | 25717 | Data do relatório |  | 22/06/2026 |  | Dia da semana |  | Segunda-Feira |
| Obra | 01: VISITA TECNICA PARA ELABORACAO DE PROPOSTA PARA SERVICO DE ENGENHARIA - Nossa visita tem como objetivo a realização de proposta técnica de engenharia nao sendo conclusivo as observações iniciais |  |  |  |  |  |  |  |
| Condição climática |  |  | Tempo |  |  |  | Condição |  |
| Manhã |  |  | Claro |  |  |  | Praticável |  |
| Tarde |  |  | Claro |  |  |  | Praticável |  |
| Ocorrências (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDOMINIO EDIFÍCIO CHATELET PRAÇA MINISTRO VICTOR NUNES LEAL, 130 - BARRA DA TIJUCA SUBSINDICA PRISCILA 21 96831-1818 PROPOSTA: PROPOSTA DE AUTOVISTORIA PREDIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotos (174) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMAGEM 01: Fachada frontal do Condomínio |  |  |  |  | IMAGEM 02: Frente do condomínio |  |  |  |

Preenchendo Relatório

14 / 63

| IMAGEM 03: Numero do condomínio | IMAGEM 04: Nome do condomínio |
| --- | --- |
| IMAGEM 05: Fachada | IMAGEM 06: Fachada |

15 / 63

| IMAGEM 07: Fachada frontal e lateral do Condomínio | IMAGEM 08: Fachada |
| --- | --- |
| IMAGEM 09: Portaria | IMAGEM 10: Calçada |

16 / 63

| IMAGEM 11: Calçada | IMAGEM 12: Fachada |
| --- | --- |
| IMAGEM 13: Lateral esquerda do condomínio | IMAGEM 14: Acesso |

17 / 63

| IMAGEM 15: Acesso em outro ângulo | IMAGEM 16: Frente do Condomínio para acessar a entrada de luz da Light |
| --- | --- |
| IMAGEM 17: Fixar placa de sinalização informando que o local é a entrada geral de energia da Light do condomínio. | IMAGEM 18: Sistema de energia da entra da Light para o condomínio. |

18 / 63

| IMAGEM 19: Fixar placa de sinalização | IMAGEM 20: Fixar placa de sinalização do hidrômetro e ajustar as portas para evitar que fiquem abertas. . |
| --- | --- |
| IMAGEM 21: P.I. do GásFixar placa de sinalização | IMAGEM 22: P.I. do Gás parte interna |

19 / 63

| IMAGEM 23: Área Comum do condomínio | IMAGEM 24: Vista da Fachada Lateral. Recomendamos que seja realizado Teste de Percussão em todas as fachadas.. |
| --- | --- |
| IMAGEM 25: Vista da Fachada Lateral. Recomendamos que seja realizado Teste de Percussão em todas as fachadas.. | IMAGEM 26: Fixar placa de sinalização na porta do salão de festas. |

20 / 63

| IMAGEM 27: Fixar placa de sinalização | IMAGEM 28: Fixar placa de sinalização na porta do bar da piscina |
| --- | --- |
| IMAGEM 29: Fixar placa de sinalização | IMAGEM 30: Fixar placa de sinalização |

21 / 63

| IMAGEM 31: Fixar placa de sinalização | IMAGEM 32: Fixar placa de sinalização |
| --- | --- |
| IMAGEM 33: Fixar placa de sinalização na administração. | IMAGEM 34: Administração. |

22 / 63

| IMAGEM 35: Fixar placa de sinalização | IMAGEM 36: Quadros de Disjuntores para as áreas comuns do condomínio |
| --- | --- |
| IMAGEM 37: Colocar a tampa/chapa de acabamento/proteção frontal, para evitar o fácil acesso à fiação. | IMAGEM 38: Disjuntores sem a placa de proteção. |

23 / 63

| IMAGEM 39: Os quadros de disjuntores sempre deverão ter fixado na porta pela parte de dentro a identificação de cada disjuntor. | IMAGEM 40: Acesso as partes altas. Fixar placa de sinalização |
| --- | --- |
| IMAGEM 41: Casa de Maquinas dos Exaustores, Fixar placa de sinalização. | IMAGEM 42: Equipamentos dos exaustores que devem ter a manutenção em dia. |

24 / 63

| IMAGEM 43: Equipamentos dos exaustores que devem ter a manutenção em dia. | IMAGEM 44: Casa de Maquinas dos Elevadores, Fixar placa de sinalização |
| --- | --- |
| IMAGEM 45: Equipamentos das Maquinas dos Elevadores. O - RIA Relatório de Inspeção Anual, sempre deve estar em dia. | IMAGEM 46: Equipamentos das Maquinas dos Elevadores. |

25 / 63

| IMAGEM 47: Extintores dentro da casa de maquinas dos elevadores, num total de seis. | IMAGEM 48: Equipamentos das Maquinas dos Elevadores. |
| --- | --- |
| IMAGEM 49: Equipamentos das Maquinas dos Elevadores. | IMAGEM 50: Extintores dentro da casa de maquinas dos elevadores. |

26 / 63

| IMAGEM 51: Sistema de energia dos elevadores | IMAGEM 52: Área de ventilação da casa de máquinas dos elevadores. |
| --- | --- |
| IMAGEM 53: Sinalização para deixar o alçapão fechado e evitar acidentes. | IMAGEM 54: Acesso denominado de alçapão para transporte e retirada dos motores dos elevadores em caso de manutenção.. |

27 / 63

| IMAGEM 55: Acesso ao Barrilete.Fixar placa de sinalização | IMAGEM 56: Barrilete, que é conjunto de tubulações, conexões, registros que sai do reservatório de água para distribuir para o condomínio. |
| --- | --- |
| IMAGEM 57: Acesso ao Barrilete de outras colunas da edificação. Fixar placa de sinalização | IMAGEM 58: Tubulações e registros com identificação. |

28 / 63

| IMAGEM 59: Acesso ao piso da caixa d'agua e vista para para os telhados das coberturas. Recomendamos que a escada tenha guarda corpo. | IMAGEM 60: Recomendamos que o local seja restaurado e pintado |
| --- | --- |
| IMAGEM 70: Recomendamos que o local seja restaurado e pintado | IMAGEM 71: Vista da laje para as edificações vizinhas. |

29 / 63

| IMAGEM 72: Vista de antena de televisão e do SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - (Para - Raios) | IMAGEM 73: Vista do SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - (Para - Raios). |
| --- | --- |
| IMAGEM 74: Vista do SPDA - Recomendamos que os equipamentos estejam com a manutenção em dia. | IMAGEM 75: Vista do SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - (Para - Raios). |

30 / 63

| IMAGEM 76: Vista da laje. | IMAGEM 77: Vista da estrutura pertencente a cobertura. |
| --- | --- |
| IMAGEM 78: A estrutura necessita de reparos urgentes para evitar soltura do revestimento para o térreo e evitar acidentes. | IMAGEM 79: A pequena tampa necessita de reparos para evitar soltura do revestimento. |

31 / 63

| IMAGEM 80: Vista da laje. | IMAGEM 81: Vista da laje. |
| --- | --- |
| IMAGEM 82: Vista de caixas d'águas de cor azul para abastecer o condomínio . | IMAGEM 83: Acesso em escada e recomendamos que a escada tenha guarda corpo. |

32 / 63

| IMAGEM 84: Tampa que necessita de reparos para evitar soltura e infiltração de agua pelo local. | IMAGEM 85: Tampa da caixa d'gua. Recomen-damos que seja colocado um fecho e tirar as pedra que estão servindo de peso para evitar a soltura da tampa. |
| --- | --- |
| IMAGEM 86: Rela de proteção oxidada que necessita ser reparada. | IMAGEM 87: Descida para os andares inferiores |

33 / 63

| IMAGEM 88: Sexto pavimento | IMAGEM 89: Sexto andar - social. O pavimento está com ótimo estado e conservação. |
| --- | --- |
| IMAGEM 90: Sexto andar em outro angulo O pavimento está com ótimo estado e conservação. | IMAGEM 91: Sexto andar área de serviço. O pavimento está com ótimo estado e conservação. |

34 / 63

| IMAGEM 92: Sexto andar - social. Outra coluna. O pavimento está com ótimo estado e conservação. | IMAGEM 93: Sexto andar. Outro ângulo. O pavimento está com ótimo estado e conservação. |
| --- | --- |
| IMAGEM 94: Caixa de hidrante. | IMAGEM 95: Deve conter obrigatoriamente mangueira de incêndio, esguicho regulável e chave Storz). |

35 / 63

| IMAGEM 96: Sexto para o quinto andar. Fixada na parede luz de emergencia. | IMAGEM 97: Quinto andar - Acesso |
| --- | --- |
| IMAGEM 98: O pavimento está com ótimo estado e conservação. | IMAGEM 99: Quinto andar - social. O pavimento está com ótimo estado e conservação. |

36 / 63

| IMAGEM 100: Quinto andar, social em outro angulo. O pavimento está com ótimo estado e conservação. | IMAGEM 101: Área de serviço. O pavimento está com ótimo estado e conservação. |
| --- | --- |
| IMAGEM 102: Quinto andar, social, em outra coluna. O pavimento está com ótimo estado e conservação. | IMAGEM 103: Caixa de hidrante. Sempre deve conter obrigatoriamente mangueira de incêndio, esguicho regulável e chave Storz). |

37 / 63

| IMAGEM 104: Fixar identificação do local. Espaço para passagem de fiação do condomínio. | IMAGEM 105: P. I. do Gas.Fixar identificação do local. |
| --- | --- |
| IMAGEM 106: P. I. do Gas. | IMAGEM 107: Lixeira. Os compartimentos sempre deve ter uma placa de identificação . |

38 / 63

| IMAGEM 108: Lixeira em ótimo estado de conservação. | IMAGEM 109: Escada do 5° andar para o 4° andar, Possui corrimão e luz de emergência. |
| --- | --- |
| IMAGEM 110: Vista da luz de emergência. | IMAGEM 111: Quarto pavimento. |

39 / 63

| IMAGEM 112: Área social do quarto pavimento. | IMAGEM 113: Área social do quarto pavimento. |
| --- | --- |
| IMAGEM 114: P. I. do Gas.Fixar identificação do local. | IMAGEM 115: Área de serviço do quarto pavimento. |

40 / 63

| IMAGEM 116: Quarto andar. Outra coluna. O pavimento está com ótimo estado e conservação. | IMAGEM 117: Quarto andar. Outro ângulo. O pavimento está com ótimo estado e conservação. |
| --- | --- |
| IMAGEM 118: Quarto andar. O pavimento está com ótimo estado e conservação. | IMAGEM 119: Quarto andar, por outro ângulo. O pavimento está com ótimo estado e conservação. |

41 / 63

| IMAGEM 120: Caixa de hidrante. | IMAGEM 121: Sempre deve conter obrigatoriamente mangueira de incêndio, esguicho regulável e chave Storz). |
| --- | --- |
| IMAGEM 122: Escada do quarto para o terceiro pavimento. | IMAGEM 123: Terceiro pavimento. |

42 / 63

| IMAGEM 124: Terceiro andar. O pavimento está com ótimo estado e conservação. | IMAGEM 125: Terceiro andar em outro ângulo. |
| --- | --- |
| IMAGEM 126: Outra coluna. O pavimento está com ótimo estado e conservação. | IMAGEM 127: Coluna 02.O pavimento está com ótimo estado e conservação. |

43 / 63

| IMAGEM 128: P. I. do Gas.Fixar identificação do local. | IMAGEM 129: Área de serviço do pavimento. |
| --- | --- |
| IMAGEM 130: Caixa de hidrante. | IMAGEM 131: Sempre deve conter obrigatoriamente mangueira de incêndio, esguicho regulável e chave Storz). |

44 / 63

| IMAGEM 132: Escada do 3° andar para o 2° andar, Possui corrimão e luz de emergência. | IMAGEM 133: Segundo andar. |
| --- | --- |
| IMAGEM 134: Área social.O pavimento está com ótimo estado e conservação. | IMAGEM 135: Área social em outro ângulo. |

45 / 63

| IMAGEM 136: Área social em outra coluna.O pavimento está com ótimo estado e conservação. | IMAGEM 137: Área social em outro ângulo.O pavimento está com ótimo estado e conservação. |
| --- | --- |
| IMAGEM 138: Escada do 2° andar para o 1° andar. Possui corrimão e luz de emergência. | IMAGEM 139: Acesso do primeiro pavimento. |

46 / 63

| IMAGEM 140: Área social. O pavimento está com ótimo estado e conservação. | IMAGEM 141: Área social em outro ângulo. |
| --- | --- |
| IMAGEM 142: Área social em outra coluna.O pavimento está com ótimo estado e conservação. | IMAGEM 143: Área social. |

47 / 63

| IMAGEM 144: P. I. do Gás.Fixar identificação do local. | IMAGEM 145: P. I. do Gás. |
| --- | --- |
| IMAGEM 146: Lixeira. Fixar identificação do local. | IMAGEM 147: Lixeira em ótimo estado de conservação. |

48 / 63

| IMAGEM 148: A caixa de hidrante sempre deve conter obrigatoriamente mangueira de incêndio, esguicho regulável e chave Storz). | IMAGEM 149: Acesso pela escada ao térreo e depois para a garagem que é sub solo. |
| --- | --- |
| IMAGEM 150: Rampa de acesso da garagem. | IMAGEM 151: Vista geral da garagem |

49 / 63

| IMAGEM 152: Vista geral da garagem em outro ângulo. | IMAGEM 153: Vista geral da garagem em outro ângulo. |
| --- | --- |
| IMAGEM 154: Vista geral da garagem em outro ângulo. | IMAGEM 155: Vista geral do fim da garagem, onde observamos na estrutura acima do veiculo danos na estrutura. |
| IMAGEM 156: Estrutura com danos na estrutura, que comprometem a resistência do material. | IMAGEM 157: Estruturas quando entram em contato com umidade e oxigênio, geram reações químicas que comprometem a ferragem. |

50 / 63

| IMAGEM 158: Mais vista do elemento estrutural. | IMAGEM 159: Vista geral do fim da garagem, |
| --- | --- |
| IMAGEM 160: Vista geral do fim da garagem, | IMAGEM 161: Acesso ao PC de Luz |

51 / 63

| IMAGEM 162: Interior do Pc de Luz. | IMAGEM 163: Recomendamos que seja feita uma manutenção periódica para evitar curtos-circuitos, incêndios, e outros danos elétricos. |
| --- | --- |
| IMAGEM 164: Vista dos relógios de luz do condomínio. | IMAGEM 165: Vista dos extintores fixados nas paredes da garagem |

52 / 63

| IMAGEM 166: Acesso as tubulações e registros com a bomba para lançar a agua de chuva e lavagem para o logradouro. | IMAGEM 167: Casa de bombas para lançamento de águas de chuva para a tubulação da rua |
| --- | --- |
| IMAGEM 168: Tubulações e registros com a bomba no interior do poço. | IMAGEM 169: Acesso a Casa de Maquinas de Incêndio - CMI. |

53 / 63

| IMAGEM 170: CMI , com os equipamentos e acessórios que devem ter manutenção periódica. | IMAGEM 171: Estação para carro elétrico que foi instalado no condomínio. Recomendamos que a instalação seja avaliada por engenheiro eletrico. |
| --- | --- |
| IMAGEM 172: Mais vistas geral da garagem em outro ângulo. | IMAGEM 173: Mais vistas geral da garagem. |
| IMAGEM 174: Vista do teto da garagem que necessita fazer uma manutenção e recomendamos para fazer pintura do local. | IMAGEM 175: Estruturas danificada já apresen-tada acima, que necessita de reparo emergencial e fica abaixo da fotografia a seguir. |

54 / 63

| IMAGEM 176: A estruturas danificada no teto da garagem foca abaixo da regiao aonde esta a tela. | IMAGEM 177: No momento da vistoria tinha uma empresa colocando manta asfaltica, abaixo da tela verde, para mitigar as inflitrações. que atingem a garagem. |
| --- | --- |
| IMAGEM 178: Vista da area de recreação do condomínio. | IMAGEM 179: Vista por outro angulo da area de recreação do condomínio. |

55 / 63

| IMAGEM 180: Vista da piscina do condomínio. | IMAGEM 181: Vista da piscina infantil do condomínio. |
| --- | --- |
| IMAGEM 182: Vista da fachada que fica em frente a piscina e recomendamos que seja realizada teste de percussão. | IMAGEM 183:O teste de percussão é um método de inspeção não destrutivo para avaliar a aderência de revestimentos. |

56 / 63

Criado por: TIAGO CAMPOS (22/06/2026 14:05)

Última modificação: TIAGO CAMPOS (27/08/2026 09:06)	43/43